盐城工业职业技术学院动火作业申请审批表
	动火作业单位
	
	动火等级
	

	作业时间
	年    月    日    时至       年    月    日    时

	作业地点
	
	作业事由
	
	动火操作人员
	

	动火
作业
单位
安全
措施
	1.现场是否配置足够消防器材                          是□ 否□  数量：_____ 

	
	2.现场安全负责人、安全员是否落实                    是□ 否□

	
	3.施工现场是否清理可燃物品                          是□ 否□

	
	4.动火作业人员是否有操作证（附复印件）              是□ 否□

	
	5.作业完成后，仔细检查清理现场                      是□ 否□

	
	6.动火作业施工方案、安全措施、应急预案（可附件）

	
	7.动火安全“十个不准”：①没有操作证不准；②未办理动火手序不准；③不了解周围情况不准；④不了解焊割部件内部情况不准；⑤易燃易爆物品区容器、管道未清洗不准；⑥周围有可燃材料未分隔不准；⑦有压力和密封容器不敞开不准；⑧周围有易燃易爆物品不准；⑨明知有危险且影响外单位的不准；⑩与其它工种作业相抵触的不准
8.动火安全“四个要”：①动火单位现场管理人要坚守岗位；②动火单位现场管理人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火；③一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救；④动火作业人员要严格执行安全操作规程
9.动火安全“一个清”：完成动火作业后，动火单位现场管理人和动火作业人员要彻底清理动火作业现场，并确认无误后才能离开。

	动火作业单位
负责人
	联系电话：
	动火作业单位
现场管理人
（防火负责人）
	联系电话：

	校内引进工程
管理单位
	审批意见：
现场监管人：          
负责人：          
                 年   月   日
	校内消防
审查备案部门
	审查备案意见：
负责人：                
 年   月   日

	动火作业结束
验收情况
	验收情况                  验收人员：                           年   月   日


注：本表一式三份，动火作业施工单位、引进工程管理部门、消防审查备案部门各一份。
